## Test scenarios
Test cases - real data
| Production SE areas in MWh | [6 empty] | Consumption SE areas in MWh |  |  |  |  | Elspot flow SE in MWh/h | [25 empty] | Wind power SE in MWh |  |  |  |  | Nuclear Power |  |  |  |  | Thermal power/wo gas and diesel in MWh |  |  |  |  | Hydropower in MWh |  |  |  |  | Gasturbine/Diesel | Not specified | Solar Power | Wave Power | CONTROL
Counter | Day | Hours | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE | SE2 > SE3 | SE3 > SE2 | SE3 > SE4 | SE4 > SE3 | SE4 > DK2 | DK2 > SE4 | SE3 > NO1 | NO1 > SE3 | SE3 > DK1 | DK1 > SE3 | SE1 > FI | FI > SE1 | SE3 > FI | FI > SE3 | SE1 > SE2 | SE2 > SE1 | SE2 > NO3 | NO3 > SE2 | SE1 > NO4 | NO4 > SE1 | SE2 > NO4 | NO4 > SE2 | SE4 > PL | PL > SE4 | SE4 > LT | LT > SE4 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | delta
90% generation | 12-01-2018 | 17 - 18 | 4354 | 6865 | 12211 | 1172 | 24603 | 1424 | 2898 | 13866 | 3907 | 22095 | 6366.4 | 0 | 5260 | 0 | 719.3 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 1200 | 0 | 1681.3 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 500 | 0 | 200 | 600 | 0 | 450.4 | 0 | 201.9151 | 98.8084 | 143.7971 | 500.594 | 945.1145 | 0 | 0 | 8535.61 | 0 | 8535.61 | 41.5208 | 158.2546 | 1230.4394 | 287.9513 | 1718.1661 | 4066.502 | 6364.6535 | 1864.6092 | 294.8278 | 12590.5925 | 0 | 73.586 | 0.070392 | 0 | 24808.254 | 205.254
Low demand schelcht | 08-08-2018 | 03 - 04 | 648 | 1815 | 8618 | 717 | 11798 | 788 | 1295 | 6254 | 1668 | 10005 | 0 | 398.4 | 820 | 0 | 0 | 418.5 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.6 | 0 | 0 | 251.7 | 500 | 0 | 77.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 154 | 401.9 | 0 | 76.6183 | 462.0718 | 845.5937 | 592.0929 | 1976.3767 | 0 | 0 | 7172.53 | 0 | 7172.53 | 14.58 | 36.3353 | 148.674 | 72.2441 | 271.8334 | 1016.0188 | 1335.7736 | 400.431 | 3.5888 | 2755.8122 | 0 | 0.32044 | 0.084429 | 0 | 14153.3338 | 2355.3338
4873 | 23-07-2018 | 00 - 01 | 639 | 1582 | 8613 | 351 | 11186 | 803 | 1244 | 6284 | 1665 | 9996 | 0 | 770 | 206.5 | 0 | 0 | 386.8 | 1223 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0 | 253.4 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 377 | 105.8715 | 525.8843 | 633.4977 | 152.0848 | 1417.3383 | 0 | 0 | 7173.57 | 0 | 7173.57 | 17.812 | 32.4068 | 179.0419 | 70.2582 | 299.5189 | 461.7721 | 868.6773 | 332.6794 | 5.7332 | 1668.862 | 0 | 3.4252 | 0.057298 | 0 | 11980.1099 | 794.1099
5501 | 18-08-2018 | 04 - 05 | 816 | 1657 | 8184 | 290 | 10947 | 847 | 1316 | 6253 | 1602 | 10018 | 16.9 | 0 | 2456.7 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 363.4 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.5 | 0 | 63 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 118.688 | 510.4087 | 744.0275 | 169.7065 | 1542.8307 | 0 | 0 | 6873.58 | 0 | 6873.58 | 21.706 | 36.3709 | 117.7484 | 62.1837 | 238.0089 | 628.5861 | 947.1529 | 267.9738 | 5.8289 | 1849.5418 | 0 | 0.9583 | 0.12315 | 0 | 12047.8736 | 1100.8736
LC | 04-08-2018 | 05 - 06 | 777 | 1703 | 8111 | 319 | 10910 | 776 | 1155 | 5541 | 1458 | 8930 | 0.1 | 0 | 857.4 | 0 | 36.7 | 0 | 1062 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 13.8 | 306.2 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0.1 | 0 | 277 | 0 | 87.5 | 78.1191 | 366.3557 | 423.8195 | 234.8165 | 1103.1108 | 0 | 0 | 7039 | 0 | 7039 | 19.633 | 29.6273 | 182.636 | 80.545 | 312.4412 | 552.1426 | 1028.4906 | 321.6184 | 5.871 | 1908.1226 | 0 | 0.56273 | 2.6263 | 0 | 11468.9744 | 558.9744
HP -15.1 | 15-01-2018 | 09 - 10 | 3895 | 8053 | 13225 | 1816 | 26989 | 1428 | 2394 | 14146 | 4163 | 22130 | 6853.6 | 0 | 4889.4 | 0 | 381.1 | 0 | 0 | 255 | 0 | 73 | 1550 | 0 | 1200 | 0 | 1519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 50 | 600 | 0 | 700 | 0 | 486.4045 | 1827.8667 | 1527.9127 | 1229.2117 | 5071.3956 | 0 | 0 | 8542.09 | 0 | 8542.09 | 40.99 | 143.971 | 1077.9646 | 242.7303 | 1505.6559 | 3242.199 | 5952.8754 | 1738.2169 | 293.7308 | 11227.0221 | 0 | 75.6123 | 0.10013 | 0 | 31493.2717 | 4504.2717
4688 | 15-07-2018 | 07 - 08 | 811 | 1186 | 8788 | 314 | 11099 | 847 | 1401 | 6193 | 1617 | 10058 | 0 | 239.9 | 939.7 | 0 | 0 | 385.7 | 683 | 0 | 0 | 344 | 126.2 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3 | 0 | 51.7 | 0 | 57 | 261.7 | 0 | 5.2171 | 22.6461 | 21.5281 | 76.9312 | 126.3224 | 0 | 0 | 7929.73 | 0 | 7929.73 | 20.664 | 25.019 | 223.4107 | 61.2761 | 330.3698 | 757.7625 | 1108.8172 | 392.7781 | 9.9538 | 2269.3116 | 0 | 4.5541 | 45.4192 | 0 | 10832.0295 | -266.9705
|  |  | 783.6436 | 1156.4823 | 8567.4468 | 148.161 | 10655.7338 |  |  |  |  | Export | 1205.2 | 164.2
Nordic 32 - New data | [8 empty] | Real Data |  |  |  | 10058
SUM | [12 empty] | -11099
[10 empty] | MW | [5 empty] | 4688 | Loading | [7 empty] | External grid
MW | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE | SE - installiert |  |  |  | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE |  |  | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE |  |  |  |  | SE1> |  | SE2 |  | SE3 |  | SE4
Hydro | 5315 | 8055 | 2582 | 349 | 16301 | 16303.3238 |  |  | Hydro | 5315 | 8055 | 2582 | 349 | 16301 |  | Hydro | 14.26% | 13.77% | 15.21% | 2.852% | 13.92% |  |  |  | FI | #REF! | NO3 | #REF! | NO1 | #REF! | DK2 | #REF!
Wind region | 521 | 2378 | 2178 | 1614 | 6691 | 6691 |  |  | Wind region | 521 | 2378 | 2178 | 1614 | 6691 |  | Wind region | 1.001% | 0.9523% | 0.9884% | 4.766% | 1.888% |  |  |  | NO4 | #REF! | NO4 | #REF! | DK1 | #REF! | PL | #REF!
Nuclear | 0 | 0 | 8586 | 0 | 8586 | 8586 |  |  | Nuclear | 0 | 0 | 8586 | 0 | 8586 |  | Nuclear | - | - | 92.36% | - | 92.36% | [7 empty] | Fi | #REF! | LT | #REF!
Solar | 4 | 11 | 159 | 80 | 254 | 0 |  |  | Solar | 4 | 11 | 159 | 80 | 254 |  | Solar | - | - | - | - | 17.88%
Thermal -Appr. | 264 | 532 | 4046 | 2162 | 7004 | 7003.8742 |  |  | Thermal -Appr. | 264 | 532 | 4046 | 2162 | 7004 |  | Thermal -Appr. | 7.827% | 4.703% | 5.522% | 2.834% | 4.717%
Other | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 |  |  |  | Other | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 |  | Other | - | - | - | - | 30.36%
Nordic 32 - Installed | 6105 | 10978 | 17561 | 4207 | 38851 | 38584.198 |  |  | SUM | 6105 | 10978 | 17561 | 4207 | 38851 |  | SUM
Generation | [5 empty] | 38853.198 | [15 empty] | part | percent
SE1 |  |  |  |  | SE2 |  |  |  |  | SE3 | [5 empty] | SE4 | [5 empty] | 380 | 0.19437
Generator | Installed capacity |  |  |  |  | Installed Capacity |  |  |  | Generator | Installed capacity |  |  |  |  | Generator | Installed capacity |  |  |  |  | 350 | 0.17903
| Hydro | Thermal | Wind |  |  | Hydro | Thermal | Wind |  |  | Hydro | Thermal | Wind | Nuclear |  |  | Hydro | Thermal | Wind |  |  | 320 | 0.16368
g01 | 19.44% |  | 48.19% | 21.03% | g04 | 5% | 0% | 16.76% | 7.299% | g6 | 4% | 0% | 7% | 0% | 1.456% | g18 | 80% | 0% | 70% | 33.49% |  | 530 | 0.2711
g02 | 17.9% | 100% | 38.55% | 23.2% | g05 | 5% | 0% | 18.99% | 7.783% | g07 | 5% | 0% | 3% | 0% | 1.107% | g64 | 20% | 100% | 30% | 64.56% |  | 375 | 0.19182
g03 | 16.37% |  | 0% | 14.25% | g08 | 5% | 0% | 35.75% | 11.41% | g13 | 19.04% | 47.85% | 18.7% | 0% | 16.14% |  |  |  |  | 98.05% |  |  | 0
g09 | 27.11% |  | 13.25% | 24.73% | g11 | 40% | 100% | 0% | 34.2% | g14 | 11.82% | 20.15% | 6% | 0% | 7.125% | [7 empty] | 0
g10 | 19.18% |  | 0% | 16.7% | g12 | 33% | 0% | 0% | 24.21% | g15 | 0% | 0% | 0% | 44.52% | 21.77% | [7 empty] | 0
| 100% | 100% | 100% | 99.92% | g32 | 12% |  | 28.49% | 14.98% | g16 | 0% | 0% | 4% | 16.74% | 8.683% | [6 empty] | 1955 | 1
[6 empty] | 100% | 100% | 100% | 99.88% | g17 | 0% | 32% | 2.2% | 38.74% | 26.59%
[10 empty] | g61 | 18.31% | 0% | 16.2% |  | 4.701%
[10 empty] | g60 | 41.92% | 0% | 42.9% |  | 11.48%
[11 empty] | 100.1% | 100% | 100% | 100% | 99.05%
[8 empty] | 5316.3 | [6 empty] | 87.57%
Generation | 5315 | 264 | 521 | 757.7625 | 20.664 | 5.2171 | 0 | 7088.4 | 532 | 2378 | 975.7592 | 25.019 | 16.1939 | 0 | 1029.1852 | 4045.8742 | 1243.638 | 8586 | 156.5613 | 151.9123 | 7.4702 | 3530.1047 | 0 | 515.9791 | 2162 | 1614 | 9.9538 | 61.2761 | 76.9312
SE1 | [6 empty] | SE2 | [6 empty] | SE3 | [8 empty] | SE4
Generator | Installed capacity |  |  | 4688 |  |  |  | Installed Capacity |  |  | 4688 |  |  | Generator | Installed capacity |  |  |  | 4688 |  |  |  | Generator | Installed capacity |  |  | 4688
| Hydro | Thermal | Wind | Hydro | Thermal | Wind |  | Hydro | Thermal | Wind | Hydro | Thermal | Wind |  | Hydro | Thermal | Wind | Nuclear | Hydro | Thermal | Wind | Nuclear |  | Hydro | Thermal | Wind | Hydro | Thermal | Wind
g01 | 1033.0946 | 0 | 251.0843 | 147.2889 | 0 | 2.5142 | g04 | 402.75 | 0 | 398.5475 | 55.4409 | 0 | 3.7954 | g6 | 103.28 | 0 | 152.46 | 0 | 15.7111 | 0 | 1.507 | 0 | g18 | 279.2 | 0 | 1129.8 | 7.963 | 0 | 53.8518
g02 | 951.5345 | 264 | 200.8675 | 135.6608 | 20.664 | 2.0114 | g05 | 402.75 | 0 | 451.6872 | 55.4409 | 0 | 4.3015 | g07 | 129.1 | 0 | 65.34 | 0 | 19.6389 | 0 | 0.64584 | 0 | g64 | 69.8 | 2162 | 484.2 | 1.9908 | 61.2761 | 23.0793
g03 | 869.9744 | 0 | 0 | 124.0327 | 0 | 0 | g08 | 402.75 | 0 | 850.2346 | 55.4409 | 0 | 8.0969 | g13 | 491.6128 | 1935.8852 | 407.286 | 0 | 74.7849 | 106.8951 | 4.0257 | 0 | Sum | 61.8148
g09 | 1440.8951 | 0 | 69.0482 | 205.4292 | 0 | 0.69142 | g11 | 3222 | 532 | 0 | 443.5269 | 25.019 | 0 | g14 | 305.1924 | 815.269 | 130.68 | 0 | 46.4264 | 45.0173 | 1.2917 | 0 | Sum -data | 105.1643
g10 | 1019.5013 | 0 | 0 | 145.3509 | 0 | 0 | g12 | 2658.15 | 0 | 0 | 365.9097 | 0 | 0 | g15 | 0 | 0 | 0 | 3822.2587 | 0 | 0 | 0 | 3530.1047
Sum | 783.6436 | [5 empty] | g32 | 966.6 | 0 | 677.5307 | 133.0581 | 0 | 6.4522 | g16 | 0 | 0 | 87.12 | 1437.7057 | 0 | 0 | 0.86112 | 1327.8148
Sum -data | 810.3358 | [5 empty] | Sum | 1156.4823 | [5 empty] | g17 | 0 | 1294.72 | 47.916 | 3326.0356 | 0 | 71.4914 | 0.47362 | 3071.8104
[7 empty] | Sum -data | 1184.5956 | [5 empty] | g61 | 472.7642 | 0 | 352.836 |  | 71.9177 | 0 | 3.4875 | 0
SUM - all | 10569.7341 | [12 empty] | g60 | 1082.3744 | 0 | 934.362 |  | 164.6526 | 0 | 9.2355 | 0
[14 empty] | Sum | 8567.7934
source | Load | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE | [7 empty] | Sum -data | 8704.5277
region | % - region | 6.4% | 15.6% | 63% | 15% | 100%
| MW | 1699.712 | 4143.048 | 16731.54 | 3983.7 | 26558
NP - HC | MW HP | 1532 | 3017 | 17088 | 4921 | 26558 |  |  |  | External grid | [7 empty] | SE>SUM
| % | 5.769% | 11.36% | 64.34% | 18.53% | 100% |  |  |  |  | SE1> |  | SE2 |  | SE3 |  | SE4 | 1205.2
NP - LC | MW | 776 | 1155 | 5541 | 1458 | 8930 |  |  |  | FI | 126.2 | NO3 | 0 | NO1 | 683 | DK2 | -385.7
| % | 8.69% | 12.93% | 62.05% | 16.33% | 100% |  |  |  | NO4 | -227.3 | NO4 | -51.7 | DK1 | -344 | PL | -57
NP - MC | MW | 988 | 1714 | 9782 | 2769 | 15253 | [7 empty] | Fi | 1200 | LT | 261.7
| % | 6.477% | 11.24% | 64.13% | 18.15% | 100%
Loads
Percentage | Nordic/Real | 0.99313
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE
Nordic 32 | 806.61 | 1334.192 | 5897.6812 | 1539.8919 | 9578.3751
individual
SE1 |  |  | SE2 |  |  | SE3 |  |  | SE4 |  |  |  |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 1
Load | % | MW | Load | % | MW | Load |  | MW | Load | % | MW |  |  | 64 | 63 | 61 | 62 | 60 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 51 | 110 | 32 | 31 | 21 | 22 | 11 | 12
11 | 33.3% | 268.6011 | 22 | 21.42% | 285.7839 | 1 | 2.7% | 159.2374 | 63 | 67% | 1031.7276 |  |  | 1.5 | 9.9 | 5 | 3.4 | 4 | 3.2 | 3 | 2.1 | 5.6 | 10 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 1.4 | 3.3 |  | 3 | 3.1
12 | 50% | 403.305 | 31 | 4% | 53.3677 | 2 | 1.8% | 106.1583 | 64 | 33% | 508.1643 |  |  | 1.9 |  |  | 1.7 | 5.3 | [6 empty] | 1.7 | 7.2
13 | 16.6% | 133.8973 | 32 | 5.1% | 68.0438 | 3 | 1.4% | 82.5675 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 9.7 | [6 empty] | 4.9
SUM | 99.9% |  | 4032(1) | 69.48% | 926.9966 | 4 | 2.5% | 147.442 | [5 empty] | 0.32653 | 0.67347 | 0.079114 | 0.080696 | 0.30063 | 0.050633 | 0.047468 | 0.033228 | 0.088608 | 0.15823 | 0.017405 | 0.14399 | 0.69481 | 0.090909 | 0.21429 | 0 | 0.4918 | 0.5082
|  |  |  | 100% |  | 5 | 6% | 353.8609 | [5 empty] | 14.7 | 14.7 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 6.1 | 6.1
Sum | 805.8034 |  |  |  |  | 41 | 5.06% | 298.4227
Sum -data | #DIV/0! |  |  |  |  | 42 | 4.75% | 280.1399
[6 empty] | 43 | 3.32% | 195.803 | [8 empty] | 99.4
|  | 220 |  |  |  | 46 | 8.86% | 522.5346 | [16 empty] | 0.026899
[6 empty] | 47 | 15.82% | 933.0132
[6 empty] | 51 | 1.74% | 102.6197
[6 empty] | 61 | 7.91% | 466.5066
[6 empty] | 62 | 8.07% | 475.9429
[6 empty] | 60 | 30.06% | 1772.843 | [21 empty] | Mid load
[7 empty] | 99.99% | [10 empty] | High demand | [5 empty] | Low demand
Powerfactory Data
Name | Pinst | cos(fi) | Sinst | Pact | P_wo_powertype | Loadname | P_act | [22 empty] | -> viel Wind
g01 | 1284.179 | 0.95 | 1351.7673 | 149.8031 | 170.5928 | 1 | 159.2374 | PC | 2.1 | [14 empty] | Case | 10% generation |  | -> sehr schlecht |  |  | 6737 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4
g02 | 1416.402 | 0.95 | 1490.9495 | 158.3362 | 188.1576 | 2 | 106.1583 | PC | 0 | [8 empty] | 282 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4 |  | 5260 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4 |  | Nordic 32 | -997.8 | 195.3 | 3501.7 | 3812.9
g03 | 869.9744 | 0.95 | 915.7626 | 124.0327 | 115.5691 | 3 | 82.5675 | PC | 0 | [8 empty] | Nordic 32 | -1478.3 | 1441.2 | 5721.7 | 4597.9 |  | Nordic 32 | 80.2 | 370 | 184.9 | 861.7 |  | Real Data | -920.8326 | -269.0396 | 3172.0658 | 3972.5307
g04 | 801.2975 | 0.95 | 843.471 | 59.2363 | 86.5676 | 4 | 147.442 | PC | 0.033228 | [8 empty] | Real Data | -1022.9267 | 1669.754 | 6322.6799 | 5223.8779 |  | Real Data | -76.5705 | -249.9715 | -395.6641 | 814.3688 |  | delta MWh | -76.9674 | 464.3396 | 329.6342 | -159.6307
g05 | 854.4372 | 0.95 | 899.4075 | 59.7424 | 92.3085 | 5 | 353.8609 | PC | 63.2 | [8 empty] | delta MWh | -455.3733 | -228.554 | -600.9799 | -625.9779 |  | delta MWh | 156.7705 | 619.9715 | 580.5641 | 47.3312 |  | % of total load | -0.4732% | 2.855% | 2.027% | -0.9815%
g06 | 255.74 | 0.9 | 284.1556 | 17.2181 | 1.6571e-06 | 11 | 268.6011 | PC | #REF! | [8 empty] | % of total load | -2.177% | -1.093% | -2.873% | -2.992% |  | % of total load | 1.55% | 6.13% | 5.74% | 0.468%
g07 | 194.44 | 0.9 | 216.0444 | 20.2847 | 1.2599e-06 | 12 | 403.305 | PC | #REF!
g08 | 1252.9846 | 0.95 | 1318.9312 | 63.5378 | 135.3653 | 13 | 133.8973 | PC | #REF! | [8 empty] | 369 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4 | [7 empty] | wenig Wind
g09 | 1509.9433 | 0.95 | 1589.414 | 206.1206 |  | 22 | 285.7839 | PC | 4 | [8 empty] | Nordic 32 | -1711 | 332.9 | 5037.4 | 4066 |  | 4873 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4 |  | 8454 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4
g10 | 1019.5013 | 0.95 | 1073.1592 | 145.3509 |  | 31 | 53.3677 | PC | 5.3 | [8 empty] | Real Data | -1142.1026 | 1297.0313 | 6643.2632 | 5084.0448 |  | Nordic 32 | 509.7 | 322.3 | -200.3 | 266.8 |  | Nordic 32 | -226.5 | 343 | 1236 | 707.6
g11 | 3754 | 0.95 | 3951.5789 | 468.5459 |  | 32 | 68.0438 | PC | 9.7 | [8 empty] | delta MWh | -568.8974 | -964.1313 | -1605.8632 | -1018.0448 |  | Real Data | 0 | -251.6598 | -764.7122 | 205.0819 |  | Real Data | -573.3355 | 0 | 1062.9499 | 1040.3065
g12 | 2658.15 | 0.95 | 2798.0526 | 365.9097 |  | 4032(1) | 926.9966 | PC | 0 | [8 empty] | % of total load | -2.755% | -4.669% | -7.777% | -4.931% |  | delta MWh | 509.7 | 573.9598 | 564.4122 | 61.7181 |  | delta MWh | 346.8355 | 343 | 173.0501 | -332.7065
g13 (CS) | 2834.784 | 0.95 | 2983.9831 | 185.7058 |  | 41 | 298.4227 | PC | 0 | [14 empty] | % of total load | 5.462% | 6.151% | 6.048% | 0.6614% |  | % of total load | 2.055% | 2.033% | 1.025% | -1.972%
g14 | 1251.1414 | 0.9 | 1390.1571 | 92.7353 |  | 42 | 280.1399 | PC | 0
g15 | 3822.2587 | 0.9 | 4246.9541 | 3530.1047 |  | 43 | 195.803 | PC | 0
g16 | 1524.8257 | 0.9 | 1694.2508 | 1328.676 |  | 46 | 522.5346 | PC | 0 | [14 empty] | 5501 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4
g17 | 4668.6716 | 0.9 | 5187.4129 | 3143.7755 |  | 47 | 933.0132 | PC | 0 | [14 empty] | Nordic 32 | 281.6 | 225.9 | 53.7 | 1947.1
g18 | 1409 | 0.9 | 1565.5556 | 61.8148 |  | 51 | 102.6197 | PC | 0 | [14 empty] | Real Data | 0 | -62.5674 | 16.7839 | 2439.8291
g19 |  |  | 500 | 300 |  | 60 | 1772.843 |  | 0 | [14 empty] | delta MWh | 281.6 | 288.4674 | 36.9161 | -492.7291 |  |  |  | case | wind | nuclear | thermal | hydro | production | consumption
g20 |  |  | 4500 | 2101.1 |  | 61 | 466.5066 | PC | 1.1 | [14 empty] | % of total load | 2.962% | 3.034% | 0.3883% | -5.182% |  |  |  | 282 | 945 | 8536 | 1718 | 12590 | 24603 | 22095
g32 | 1644.1307 | 0.95 | 1730.6639 | 139.5103 | 2798.0526 | 62 | 475.9429 | PC | [23 empty] | 369 | 4753 | 8543 | 1392 | 10887 | 26638 | 22060
g60 | 2016.7364 | 0.95 | 2122.8804 | 173.8881 | 2983.9831 | 63 | 1031.7276
g61 | 825.6002 | 0.95 | 869.0528 | 75.4052 | 899.4075 | 64 | 508.1643 | [16 empty] | 4688 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4 |  |  |  | 5260 | 1976 | 7173 | 271 | 2755 | 11798 | 10005
g64 | 2716 | 0.95 | 2858.9474 | 86.3462 | 2983.9831 | 71 | 300 | [16 empty] | Nordic 32 | 831.9 | 776.5 | 579.2 | 1239.8 |  |  |  | 4873 | 1417 | 7174 | 299 | 1668 | 11186 | 9996
g_ex_DK |  |  |  | 341.6376 |  | 72 | 2000 | [16 empty] | Real Data | 100.4057 | 0 | -238.2525 | 933.2468 |  |  |  | 5501 | 1542 | 6874 | 238 | 1849 | 10947 | 1018
g_ex_DK2 |  |  |  | 383.0513 |  | l_ex_DK | 0 | [16 empty] | delta MWh | 731.4943 | 776.5 | 817.4525 | 306.5532 |  |  |  | 4688 | 126 | 7930 | 330 | 2269 | 11099 | 10058
g_ex_FI |  |  |  | 0 |  | l_ex_DK2 | 0 | [16 empty] | % of total load | 7.637% | 8.107% | 8.534% | 3.2%
g_ex_FI(1) |  |  |  | 0 |  | l_ex_FI | 0 | [24 empty] | 6737 | 4064 | 7009 | 724 | 6088 | 18291 | 16958
g_ex_NO1 |  |  |  | 0 |  | l_ex_FI(1) | 1191.7592 | [24 empty] | 8454 | 1469 | 8647 | 1657 | 6738 | 18135 | 16958
g_ex_NO3 |  |  |  | 0 |  | l_ex_NO1 | 678.3096
g_ex_NO4 |  |  |  | 51.345 |  | l_ex_NO3 | 0 |  | 1297.3292
g_ex_PL |  |  |  | 0 |  | l_ex_NO4 | 0
[6 empty] | l_ex_PL | 203.2943
SUM |  |  | 48466.4339 | 13833.2142 |  |  | 13747.0476 |  |  |  | Transformer
Load Flow
Nordic | [10 empty] | Tr1012-g1 | Three Phase Transformer | 800 | 1352 | g1 | 1352 |  | Tr1-1041 | Three Phase Transformer | 1200 | 555.21 | 644.79 | 1 | 555.21
EQUV>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4 | [7 empty] | Tr1013-g2 | Three Phase Transformer | 600 | 1491 | g10 | 1075 |  | Tr11-1011 | Three Phase Transformer | 400 | 460.691 | -60.691 | 2 | 555.21
438.5 | 106.5 | 147 | 429.2 | [7 empty] | Tr1014-g3 | Three Phase Transformer | 700 | 916 | g11 | 1465 |  | Tr12-1012 | Three Phase Transformer | 600 | 691.7282 | -91.7282 | 3 | 555.21
393.4 | 314.6 | -211.6 | 405.3 | [7 empty] | Tr1021-g4 | Three Phase Transformer | 600 | 1549 | g12 | 2825 |  | Tr13-1013 | Three Phase Transformer | 200 | 229.6538 | -29.6538 | 4 | 555.21
| 355.4 | -187.3 | 405.3 | [7 empty] | Tr1022-g5 | Three Phase Transformer | 250 | 1322 | g13(CS) | 3763 |  | Tr2-1042 | Three Phase Transformer | 600 | 555.21 | 44.79 | 5 | 555.21
|  | -61.8 | [8 empty] | Tr1042-g6 | Three Phase Transformer | 400 | 1549 | g14 | 1657 |  | Tr22-1022 | Three Phase Transformer | 560 | 506.4967 | 53.5033 | 11 | 460.691
|  | -61.3 | [8 empty] | Tr1043-g7 | Three Phase Transformer | 200 | 796 | g15 | 4247 |  | Tr3-1043 | Three Phase Transformer | 460 | 555.21 | -95.21 | 12 | 691.7282
|  | 477.1 | [8 empty] | Tr2032-g8 | Three Phase Transformer | 850 | 3671 | g16 | 2190 |  | Tr31-2031 | Three Phase Transformer | 200 | 368.8083 | -168.8083 | 13 | 229.6538
|  | 477.1 | [8 empty] | Tr4011-g9 | Three Phase Transformer | 1000 | 1590 | g17 | 4305 |  | Tr32-2032 | Three Phase Transformer | 400 | 368.8083 | 31.1917 | 22 | 506.4967
[11 empty] | Tr4012-g10 | Three Phase Transformer | 800 | 1075 | g18 | 4584 |  | Tr4-1044 | Three Phase Transformer | 1600 | 555.21 | 1044.79 | 31 | 368.8083
[11 empty] | Tr4021-g11 | Three Phase Transformer | 300 | 1465 | g19 | 500 |  | Tr41-4041 | Three Phase Transformer | 1080 | 1388.0249 | -308.0249 | 32 | 368.8083
[11 empty] | Tr4031-g12 | Three Phase Transformer | 350 | 2825 | g2 | 1491 |  | Tr42-4042 | Three Phase Transformer | 800 | 666.2519 | 133.7481 | 41 | 1388.0249
4688 | EQU>SE1 | SE1>SE2 | SE2>SE3 | SE3>SE4 | [6 empty] | Tr4041-g13 | Three Phase Transformer | 300 | 3763 | g20 | 4500 |  | Tr43-4043 | Three Phase Transformer | 1800 | 1388.0249 | 411.9751 | 42 | 666.2519
Nordic 32 | 831.9 | 776.5 | 579.2 | 1239.8 | [6 empty] | Tr4042-g14 | Three Phase Transformer | 700 | 1657 | g3 | 916 |  | Tr46-4046 | Three Phase Transformer | 1400 | 1388.0249 | 11.9751 | 43 | 1388.0249
Real Data | 100.4057 | 0 | -238.2525 | 933.2468 | [6 empty] | Tr4047-g15 | Three Phase Transformer | 1200 | 4247 | g4 | 1549 |  | Tr47-4047 | Three Phase Transformer | 200 | 1388.0249 | -1188.0249 | 46 | 1388.0249
delta MWh | 731.4943 | 776.5 | 817.4525 | 306.5532 | [6 empty] | Tr4051-g16 | Three Phase Transformer | 700 | 2190 | g5 | 1322 |  | Tr5-1045 | Three Phase Transformer | 1400 | 555.21 | 844.79 | 47 | 1388.0249
% of total load | 7.637% | 8.107% | 8.534% | 3.2% | [6 empty] | Tr4061-g17 | Three Phase Transformer | 600 | 4305 | g6 | 1549 |  | Tr51-4051 | Three Phase Transformer | 1600 | 1665.6299 | -65.6299 | 51 | 1665.6299
[11 empty] | Tr4063-g18 | Three Phase Transformer | 1200 | 4584 | g7 | 796 |  | Tr61-4061 | Three Phase Transformer | 1000 | 4080.7932 | -3080.7932 | 61 | 4080.7932
[11 empty] | Tr4071-g19 | Three Phase Transformer | 500 | 500 | g8 | 3671 |  | Tr62-4062 | Three Phase Transformer | 600 | 943.8569 | -343.8569 | 62 | 943.8569
[11 empty] | Tr4072-g20 | Three Phase Transformer | 4500 | 4500 | g9 | 1590 |  | Tr63-4063 | Three Phase Transformer | 1180 | 4587.864 | -3407.864 | 63 | 4587.864
[18 empty] | Tr71-4071 | Three Phase Transformer | 600 | 300 | 300 | 71 | 300
[18 empty] | Tr72-4072 | Three Phase Transformer | 4000 | 2000 | 2000 | 72 | 2000
g1 | 1351.7673
g10 | 1073.1592 | [10 empty] | 1 | 1
g11 | 3951.5789 | [10 empty] | 2 | 2
g12 | 2798.0526 | [10 empty] | 3 | 3
g13(CS) | 2983.9831 | [10 empty] | 4 | 4
g14 | 1390.1571 | [10 empty] | 5 | 5
g15 | 4246.9541 | [10 empty] | 11 | 11
g16 | 1694.2508 | [10 empty] | 12 | 12
g17 | 5187.4129 | [10 empty] | 13 | 13
g18 | 1565.5556 | [10 empty] | 22 | 22
g19 | 500 | [10 empty] | 31 | 31
g2 | 1490.9495 | [10 empty] | 32 | 32
g20 | 4500 | [10 empty] | 4032(1) | 4032(1)
g3 | 915.7626 | [10 empty] | 41 | 41
g4 | 843.471 | [10 empty] | 42 | 42
g5 | 899.4075 | [10 empty] | 43 | 43
g6 | 284.1556 | [10 empty] | 46 | 46
g7 | 216.0444 | [10 empty] | 47 | 47
g8 | 1318.9312 | [10 empty] | 51 | 51
g9 | 1589.414 | [10 empty] | 60 | 60
g_ex | [11 empty] | 61 | 61
[12 empty] | 62 | 62
[12 empty] | 63 | 63
| 48466.4339 | [10 empty] | 64 | 64
[12 empty] | 71 | 71
[12 empty] | 72 | 72
[12 empty] | l_ex_DK | l_ex_DK
[12 empty] | l_ex_DK2 | l_ex_DK2
[12 empty] | l_ex_FI | l_ex_FI
[12 empty] | l_ex_FI(1) | l_ex_FI(1)
[12 empty] | l_ex_NO1 | l_ex_NO3
[12 empty] | l_ex_NO3 | l_ex_NO4
[12 empty] | l_ex_NO4 | l_ex_PL
l_ex_PL